# Descriptif général des travaux.

# Maison 1930,au 7 rue Emile Desmet à Lille.

# Propiété de la SCI LMS Immobilier - Mr SAVOINI Jean Joseph Gerant

Réfection complete des logements des niveaux Rdc,1 et 2.

Transformation des chambres du 3 eme en Studio.

A savoir :

- Réfection  de la toiture :

- remplacement des tuiles

- réfection des tabatières

- création d’une isolation

- Remise aux normes électriques complète des logements

- Réfection complète des blocs sanitaires

- remplacement de tous les appareils sanitaires

-	révision ou réfection :

des descentes EV, EU

des alimentations EC, EF et gaz des logements

-	modification des ouvertures des salles de bains-WC

modification des ouvertures

suppression des ouvertures

remplacement en menuiseries PVC

- carrelages, faïences dans les salles de bains modifiées

- peintures pour pièces refaites complètement

- Changement des menuiseries exterieures

- Rejointoiement et peinture ou hydrofuge sur facade

- Modification de la distribution des pièces

- Chauffage :

- refection complete du chauffage

- creation d’une vmc

- Réfection complète des cuisines

- remplacement de l’évier

- équipements électriques

- faïences et peintures